Załącznik nr 1.2 – Zestawienie pozycji kosztorysowych do wykonania i rozliczenia wg. etapów (terminów) wykonania przedmiotu zamówienia określonych w postępowaniu ofertowym.

Zadanie I.A.1 – Rozbudowa maszynowni chłodniczej – zg. z kosztorysem

| Numer z tab. el. scalonych kosztorysu | Nazwa działu/ pozycja kosztorysu | Wartość działu | I etap Realizacja do 30.10.2019 r. wartość | II etap Realizacja do 31.07.2021 r. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Rozbudowa i przebudowa budynku maszynowni chłodniczej- roboty budowlane I i II etap” |
| 1.1 | Roboty ziemne – poz. kosztorysu 1-4 |  |  |  |
| 1.2 | Wyburzenia/demontaże – poz. kosztorysu 5-6 |  |  |  |
| 1.3 | Konstrukcja żelbetowa stóp i belek podwalinowych – poz. kosztorysu 7-39 |  |  |  |
| 1.4 | Konstrukcja żelbetowa płyt fundamentowych – poz. kosztorysu 40-57 |  |  |  |
| 1.5 | Konstrukcja stalowa główna i drugorzędna – poz. kosztorysu 58-71 |  |  |  |
| 1.6 | Lekka obudowa – poz. kosztorysu 72-77 |  |  |  |
| 1.7 | Konstrukcja murowana – poz. kosztorysu 78-82 |  |  |  |
| 1.8 | Wykończenia – poz. kosztorysu 83-87 |  |  |  |
| 1.9 | Drzwi PCW – poz. kosztorysu 88 |  |  |  |
| 1.10 | Posadzka – poz. kosztorysu 89-96 |  |  |  |
| 1.11 | Nawierzchnia z kostki polbruk gr. 6 cm – poz. kosztorysu 97-99 |  |  |  |
| 2.1 | Wyburzenia/demontaże – poz. kosztorysu 100 |  |  |  |
| 2.2 | Konstrukcja żelbetowa płyt fundamentowych – poz. kosztorysu 101-106 |  |  |  |
| „Rozbudowa i przebudowa budynku maszynowni chłodniczej – instalacja elektryczna” |
| 1. | Instalacja doziemna kablowa – poz. kosztorysu 1-3 |  |  |  |
| 2. | WLZty zasilające rozdzielnice elektryczne – poz. kosztorysu 4-10 |  |  |  |
| 3. | Doposażenie rozdzielnic elektrycznych – poz. Kosztorysu 11-17 |  |  |  |
| 4. | Instalacje oświetleniowe, gniazd wtykowych, siłowe i zasilania wentylacji – poz. kosztorysu 18-39 |  |  |  |
| 5. | Instalacje połączeń wyrównawczych – poz. kosztorysu 40-45 |  |  |  |
| 6. | Instalacja odgromowa, uziemienie instalacji elektrycznych, uziemienie instalacji odgromowej – poz. kosztorysu 46-50 |  |  |  |
| 7. | Badania i pomiary odbiorcze – poz. kosztorysu 51-60 |  |  |  |
| „Rozbudowa i przebudowa budynku maszynowni chłodniczej – roboty sanitarne” |
| 1.1 | Kanalizacja technologiczna – poz. kosztorysu 1-25 |  |  |  |
| 1.2 | Instalacja kanalizacji technologicznej – poz. kosztorysu 26-40 |  |  |  |
| 1.3 | Instalacja wentylacji – poz. kosztorysu 41-47 |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |

………………………………. (data, podpis i pieczęć imienna)* *data sporządzenia oraz podpis oferenta wraz z pieczęcią imienną. – (zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, pełnomocnictwem)